OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ALLESTIMENTO IN STRATO SOTTILE DI CAMPIONI CITOLOGICI RACCOLTI IN FASE LIQUIDA OCCORRENTI ALLE SS.CC. ANATOMIA PATOLOGICA DELLE AA.SS.LL. TO4 E CITTA’ DI TORINO – CIG N. 74216012E4

- Prot. n.  41947   del  09/05/2018

- CHIARIMENTI

- Quesito 1

- D: Nel Capitolato Speciale di Gara – Informazioni generali – pag. 1 si specifica che l’azienda “Dovrà precedere eventuali allacciamenti e/o posizionamenti particolari”. Al fine di valutare le specifiche dei singoli laboratori e la corretta formulazione dell’offerta tecnica, si chiede la possibilità di procedere a sopralluogo preventivo per le aziende partecipanti.

- R: Tenuto conto dei ristretti tempi tecnici di presentazione delle offerte, si ritiene non necessario procedere al sopralluogo.

- Quesito 2

- D: tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi” richiesto al paragrafo “CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DEI SISTEMI” (pag. 4 del Capitolato Speciale di Gara), si segnala che la fornitura richiesta prevede un service strumentale con manutenzione full risk a carico dell’azienda appaltatrice. In tal senso, si chiede la possibilità di non fornire tale manuale, non necessario ai fini della manutenzione ordinaria dello strumento da parte del personale tecnico ospedaliero e coperto altresì da segreti industriali, o di specificare dove inserire, all’interno della documentazione di gara, la dichiarazione del fabbricante citata a pag. 4.

R: Si conferma che il manuale di service non dovrà essere allegato alla documentazione di gara, successivamente dovrà essere presentato in fase di collaudo.

- Quesito 3

- D: Con riferimento all’Allegato A “Le opzioni e gli accessori specificamente richiesti, nonché quelli che la Ditta riterrà di includere a completamento dell’offerta, dovranno essere descritti e quotati singolarmente”, si chiede conferma sulla possibilità di quotare singoli prodotti accessori a costo zero (sconto merce) nel dettaglio dell’offerta economica.

- R: Si conferma.

- Quesito 4

- D: Relativamente al capitolo Formazione, pag. 7 del Capitolato Speciale di Gara, si chiede conferma che il programma di addestramento e formazione del personale sanitario (medico e tecnico) finalizzato all’apprendimento delle modalità di utilizzo del sistema proposto, possa essere inserito nella Relazione Tecnica, punto 2 del contenuto della BUSTA B – OFFERTA TECNICA.

- R: Si conferma.

- Quesito 5

- D: Con riferimento all’Allegato A, si chiede conferma che il listino contenente i materiali di consumo alternativi a quelli offerti in gara possa essere incluso all’interno della BUSTA C- offerta economica.

- R: Si conferma.

- Quesito 6

- D: Nel paragrafo 2 “Caratteristiche e prestazioni minime richieste” nel Capitolato Speciale di Gara, con riferimento alla raccolta del campione citologico (punto 10), si chiede di confermare che i tempi di conservazione indicati si riferiscano a conservazione a temperatura ambiente.

- R: Si conferma.

- Quesito 7

- D:  Con riferimento alle “Caratteristiche e prestazioni minime richieste” al punto 8,  si chiede conferma che “il mezzo di trasporto in fase liquida di campioni cervico-vaginali” debba essere certificato CE/IVD e validato dalle aziende produttrici di test per la ricerca del Papilloma virus umano (HPV DNA e HPV mRNA), con indicazione nel foglietto illustrativo del test, come da linee guida nazionali HTA ( “Rapporto n°2 del 29 dicembre 2016” del documento “TEST HPV VALIDATI PER LO SCREENING DEL TUMORE DELLA CERVICE UTERINA”).

- R: Si conferma quanto richiesto.

- Quesito 8

- D: Con riferimento al contenuto della “Busta B – Offerta tecnica” e in particolare al documento n. 3 “Requisiti tecnici dei service offerti e Questionario tecnico”, si chiede se, ad eccezione della compilazione del Questionario Tecnico (punto 4 dell’Allegato A), con l’elenco dei requisiti tecnici e funzionali generali e di minima descritti nel “Capitolato Speciale” ci si riferisca ai paragrafi alle pagine 3-4-5-6-7 del Capitolato Speciale. Si chiede di confermare che nel documento B3 non sia da riportare la comparazione punto a punto con l’elenco delle “Caratteristiche e prestazioni minime richieste” già da inserire nella “Relazione Tecnica” (Documento 2 del contenuto della Busta B- offerta tecnica).

- R: Si conferma quanto indicato nell’Allegato A del Capitolato Speciale